СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 4. Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E05_ 1027400684618 _74_4

(Актуализация на 2026 год)

Приложение 2 Параметры тепловых сетей

Таблица П.2.1. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

| Наименование и адрес источника тепловой энергии | Месторасположение | Адрес (улица, участок от ТК до ТК) | Регистрация права собственности (свидетельство, №, дата) | Вид | Протяженность, м | Диаметр наружный подающий, мм | Диаметр наружный обратный, мм | Материальная характеристика, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 1-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 831 | 57 | 57 | 94.734 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 1-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 102 | 76 | 76 | 15.504 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 1-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 715 | 89 | 89 | 127.27 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 1-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 828 | 108 | 108 | 178.848 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 1-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 87 | 133 | 133 | 23.142 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 1-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 662 | 159 | 159 | 210.516 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 1-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 180 | 219 | 219 | 78.84 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 2-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 62 | 27 | 27 | 3.348 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 2-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 49 | 76 | 76 | 7.448 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 2-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 87.8 | 89 | 89 | 15.6284 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 2-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 859.5 | 108 | 108 | 185.652 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 2-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 266 | 133 | 133 | 70.756 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 2-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 758.9 | 159 | 159 | 241.3302 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 2-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 695 | 219 | 219 | 304.41 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 2-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 353.4 | 277 | 277 | 195.7836 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети 2-го микрорайона Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 110 | 325 | 325 | 71.5 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети северного поселка Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 26 | 38 | 38 | 1.976 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети северного поселка Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 75 | 45 | 45 | 6.75 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети северного поселка Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 1521 | 57 | 57 | 173.394 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети северного поселка Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 201 | 76 | 76 | 30.552 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети северного поселка Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 335 | 89 | 89 | 59.63 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети северного поселка Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 759 | 108 | 108 | 163.944 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети северного поселка Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 166 | 133 | 133 | 44.156 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети северного поселка Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 981 | 159 | 159 | 311.958 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети района улиц Ленина, Гагарина Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 92 | 45 | 45 | 8.28 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети района улиц Ленина, Гагарина Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 917 | 57 | 57 | 104.538 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети района улиц Ленина, Гагарина Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 215 | 76 | 76 | 32.68 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети района улиц Ленина, Гагарина Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 144 | 89 | 89 | 25.632 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети района улиц Ленина, Гагарина Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 1120 | 108 | 108 | 241.92 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети района улиц Ленина, Гагарина Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 298 | 133 | 133 | 79.268 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Тепловые сети района улиц Ленина, Гагарина Администрации г. Карабаш | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | Отопление | 1051 | 159 | 159 | 334.218 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 1Т | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 372 | 219 | 219 | 162.936 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 1Т | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 390 | 426 | 426 | 332.28 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 1Т | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 1681 | 530 | 530 | 1781.86 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 2Т | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 787 | 530 | 530 | 834.22 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 2Т1 | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 80 | 273 | 273 | 43.68 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 2Т2 | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 340 | 325 | 325 | 221 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 2Т3 | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 631 | 426 | 426 | 537.612 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 3Т | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 46 | 108 | 108 | 9.936 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 3Т | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 814 | 219 | 219 | 356.532 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 3Т1 | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 8 | 219 | 219 | 3.504 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 4Т | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 504 | 219 | 219 | 220.752 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 4Т | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 1890 | 325 | 325 | 1228.5 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 4Т | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 37 | 530 | 530 | 39.22 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Участок в собственности ООО "Перспектива" 4Т1 | Технический паспорт на тепловые сети | Отопление | 10 | 219 | 219 | 4.38 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Сети ГВС | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | ГВС | 411 | 45 | 45 | 36.99 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Сети ГВС | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | ГВС | 560 | 57 | 57 | 63.84 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Сети ГВС | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | ГВС | 181 | 76 | 76 | 27.512 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Сети ГВС | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | ГВС | 328 | 89 | 89 | 58.384 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Сети ГВС | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | ГВС | 115 | 108 | 108 | 24.84 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Сети ГВС | ДОГОВОР № 1А-24 аренды муниципального имущества Карабашского городского округа | ГВС | 128 | 159 | 159 | 40.704 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | ТК 15 Ключевая 22 МВД | Договор аренды | Отопление | 400 | 133 | 133 | 106.4 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | ТК 11а Металлургов 14а | Договор аренды | Отопление | 40 | 38 | 38 | 3.04 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | ТК 7 до т. 7.1 | Договор аренды | Отопление | 140.7 | 89 | 89 | 25.0446 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | ТК 93.1 до ТК 93.2 | Договор аренды | Отопление | 45 | 108 | 108 | 9.72 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | ТК 614 23 годовщина октября 9 | Договор аренды | Отопление | 132 | 159 | 159 | 41.976 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | ЗАО Гранит | Договор аренды | Отопление | 90 | 76 | 76 | 13.68 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Пархоменко 13 | Договор аренды | Отопление | 120 | 76 | 76 | 18.24 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Пархоменко 13 | Договор аренды | Отопление | 400 | 45 | 45 | 36 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Металлургов 14а цветы | Договор аренды | Отопление | 40 | 38 | 38 | 3.04 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Комсомольская 27 Челиндбанк | Договор аренды | Отопление | 150 | 89 | 89 | 26.7 |
| Котельная и МКЭУ ООО «Перспектива» | г. Карабаш | Комсомольская 21а ИП Огурцова | Договор аренды | Отопление | 50 | 38 | 38 | 3.8 |
| Котельная ул. 1 Мая, 19а | г. Карабаш | Зона деятельности | Договор аренды | Отопление | 132 | 108 | 108 | 28.512 |
|  |  |  |  | Отопление | 86 | 55 | 55 | 9.46 |
|  |  |  |  | Отопление | 478 | 76 | 76 | 72.656 |
| Котельная № 69 ПУ № 10/1 (г. Карабаш) | г. Карабаш | Зона деятельности | Собственность | Отопление | 14998 | 50-200 | 50-200 |  |
|  |  |  |  | Отопление | 7202 | 50-200 | 50-200 |  |
|  |  |  |  | Отопление | 12744 | 50-200 | 50-200 |  |
|  |  |  |  | Отопление | 13792 | 50-200 | 50-200 |  |
| Котельная №1, ул. Шах-терская, 7 | г. Карабаш | теплотрасса участка от котельной ул.Металлургов до МКД № 2 | Собственность | Отопление | 13.2 | 108 | 108 | 2.851 |
|  |  | теплотрасса участка от котельной ул.Металлургов до МКД № 2 |  | Отопление | 35.2 | 89 | 89 | 6.266 |
|  |  | теплотрасса участка от котельной ул.Металлургов до МКД № 2 |  | ГВС | 13.2 | 50 | 50 | 1.32 |
|  |  | теплотрасса участка от котельной ул.Металлургов до МКД № 2 |  | ГВС | 35.2 | 50 | 50 | 3.52 |
|  |  | теплотрасса участка от котельной ул.Металлургов до ФОК бассейн |  | Отопление | 40.1 | 150 | 150 | 12.03 |