[bookmark: _Hlk137214401]














[bookmark: _Hlk70396603]СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Книга 6. Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.
[bookmark: _Hlk70396614]

Шифр E05_ 1027400684618 _74_6
(Актуализация на 2026 год)

2


[bookmark: _Toc100627969]Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей
[bookmark: _Toc125065143]Таблица П4.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.
	Наименование показателя
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Группа 01 - Источники тепловой энергии

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	366666.66
	0.00
	33036.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	73333.33
	0.00
	6607.20
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	440000.00
	0.00
	39643.20
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	440000.00
	0.00
	479 643,2
	479 643,2
	479 643,2

	001-05-02-001. Строительство БМК-5МВт на месте ЦТП-3

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	33036.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	6607.20
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	39643.20
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	39643.20
	39643.20
	39643.20

	001-03-01-001. Строительство трех котельных с мощностями 4.5МВт, 10.5МВт, 16МВт

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	366666.66
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	73333.33
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	440000.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	440000.00
	440000.00
	440000.00
	440000.00
	440000.00


Таблица П4.2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.
	Наименование показателя
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2035 год

	Группа 02 - Тепловые сети и сооружения на них
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	15647.46
	14352.02
	11852.00
	19394.80
	67303.95

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	3129.49
	2870.40
	2370.40
	3878.96
	13460.79

	Всего стоимость проекта
	0.00
	18776.96
	17222.43
	14222.40
	23273.77
	80764.74

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	18776.96
	35999.39
	50221.79
	73495.55
	154260.30

	001-01-03-001. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ЦТП №1-ТК81-ТК82 (ул. Комсомольская)

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	3038.47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	607.69
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	3646.16
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	3646.16
	3646.16
	3646.16
	3646.16
	3646.16

	001-01-03-002. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК87/1-ТК87А (ул. Комарова)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	3715.62
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	743.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	4458.74
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	4458.74
	4458.74
	4458.74
	4458.74
	4458.74

	001-01-03-003. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ЦТП №1-ТК90 (ул. 23 год. Октября)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	4774.74
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	954.95
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	5729.69
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	5729.69
	5729.69
	5729.69
	5729.69
	5729.69

	001-01-03-004. Замена трубопроводов в ППУ изоляции Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ250 2 шт участка тепловой сети от УТ5-ТК5А-114В-ТК114А (ул. Комсомольская)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	19394.80
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3878.96
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	23273.77
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	23273.77
	23273.77

	001-01-03-005. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	23327.68

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4665.54

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	27993.21

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	27993.21

	001-01-03-006. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	6020.05

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1204.01

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	7224.05

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	7224.05

	001-01-03-007. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 4 шт на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	301.55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	60.31
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	361.86
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	361.86
	361.86
	361.86
	361.86
	361.86

	001-01-03-008. Замена запорной арматуры  2Ду150 на шаровые краны в ТК 120 на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	80.59
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	16.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	96.71
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	96.71
	96.71
	96.71
	96.71
	96.71

	001-01-03-009. Замена запорной арматуры  4Ду150 на шаровые краны в ТК 121 на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	161.18
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	32.24
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	193.41
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	193.41
	193.41
	193.41
	193.41
	193.41

	001-01-03-010. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 4 шт на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	301.55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	60.31
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	361.86
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	361.86
	361.86
	361.86
	361.86
	361.86

	001-01-03-011. Замена запорной арматуры 2Ду150 на шаровые краны в ТК 122 на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	80.59
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	16.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	96.71
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	96.71
	96.71
	96.71
	96.71
	96.71

	001-01-03-012. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 2 шт на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	150.77
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	30.15
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	180.93
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	180.93
	180.93
	180.93
	180.93
	180.93

	001-01-03-013. Замена запорной арматуры Ду150 4 шт на шаровые краны в ТК 122 на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	161.18
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	32.24
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	193.41
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	193.41
	193.41
	193.41
	193.41
	193.41

	002-01-03-014. Замена тепловой изоляции в мин. вате, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	900.07
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	180.01
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	1080.09
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	1080.09
	1080.09
	1080.09

	001-01-03-015. Замена трубопроводов в ППУ изоляции. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	5235.36
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	1047.07
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	6282.43
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	6282.43
	6282.43
	6282.43

	001-01-03-016. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3174.56

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	634.91

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3809.47

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3809.47

	001-01-03-017. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4553.11

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	910.62

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5463.73

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5463.73

	001-01-03-018. Замена тепловой изоляции в мин. вате, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ150 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	402.34
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	80.47
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	482.81
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	482.81
	482.81
	482.81
	482.81
	482.81

	001-01-03-019. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	150.77
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	30.15
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	180.93
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	180.93
	180.93
	180.93
	180.93
	180.93

	001-01-03-020. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	43.07
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	8.61
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	51.69
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	51.69
	51.69
	51.69
	51.69
	51.69

	001-01-03-021. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ80 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	36.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	7.24
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	43.44
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	43.44
	43.44
	43.44
	43.44
	43.44

	001-02-03-022. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2905.53

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	581.11

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3486.63

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3486.63

	001-02-03-023. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	43.07
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	8.61
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	51.69
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	51.69
	51.69
	51.69
	51.69
	51.69

	001-02-03-024. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2322.26

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	464.45

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2786.71

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2786.71

	001-02-03-025. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ150 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	80.59
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	16.12
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	96.71
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	96.71
	96.71
	96.71
	96.71
	96.71

	001-02-03-026. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	26.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	5.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	31.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	31.22
	31.22
	31.22
	31.22
	31.22

	001-02-03-027. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	26.02

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5.20

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	31.22

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	31.22

	001-02-03-028. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	26.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	5.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	31.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	31.22
	31.22
	31.22
	31.22
	31.22

	001-02-03-029. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	26.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	5.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	31.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	31.22
	31.22
	31.22
	31.22
	31.22

	001-02-03-030. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2687.19

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	537.44

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3224.63

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3224.63

	001-02-03-031. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	26.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	5.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	31.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	31.22
	31.22
	31.22
	31.22
	31.22

	001-02-03-032. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	26.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	5.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	31.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	31.22
	31.22
	31.22
	31.22
	31.22

	001-02-03-033. Замена запорной арматуры на шаровые краны  2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	61.55
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	12.31
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	73.86
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	73.86
	73.86
	73.86
	73.86
	73.86

	001-02-03-034. Замена запорной арматуры на шаровые краны  2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	26.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	5.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	31.22
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	31.22
	31.22
	31.22
	31.22
	31.22

	001-02-03-035. Замена запорной арматуры на шаровые краны  2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	35.08
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	7.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	42.10
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	42.10
	42.10
	42.10
	42.10
	42.10

	001-02-03-036. Замена запорной арматуры на шаровые краны  2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	43.07
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	8.61
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	51.69
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	51.69
	51.69
	51.69
	51.69

	001-03-03-037. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	80.59
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	16.12
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	96.71
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	96.71
	96.71
	96.71

	001-03-03-038. Замена трубопроводов в ППУ изоляции, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	261.52
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	52.30
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	313.83
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	313.83
	313.83
	313.83

	001-03-03-039. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	43.07
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	8.61
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	51.69
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	51.69
	51.69
	51.69
	51.69
	51.69

	001-03-03-040. Замена трубопроводов в ППУ изоляции, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ125 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	210.86
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	42.17
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	253.04
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	253.04
	253.04
	253.04
	253.04

	001-03-03-041. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	1146.10
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	229.22
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	1375.32
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	1375.32
	1375.32
	1375.32
	1375.32

	001-04-03-042. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ65 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	1155.24
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	231.05
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	1386.29
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	1386.29
	1386.29
	1386.29
	1386.29

	001-04-03-043. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	807.09
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	161.42
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	968.51
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	968.51
	968.51
	968.51
	968.51

	001-01-59-044. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5241.68

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1048.34

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	6290.01

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	6290.01

	001-01-60-045. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	1962.55
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	392.51
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	2355.06
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	2355.06
	2355.06
	2355.06

	001-01-61-046. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	784.87
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	156.97
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	941.84
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	941.84
	941.84
	941.84
	941.84
	941.84

	001-01-62-047. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4919.30

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	983.86

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5903.17

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	5903.17

	001-01-63-048. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2538.08

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	507.62

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3045.70

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3045.70

	001-01-64-049. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	732.54
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	146.51
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	879.04
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	879.04
	879.04
	879.04
	879.04
	879.04

	001-01-65-050. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	6511.01
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	1302.20
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	7813.21
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	7813.21
	7813.21
	7813.21
	7813.21

	001-01-66-051. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	2554.49
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	510.90
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	3065.39
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	3065.39
	3065.39
	3065.39
	3065.39

	001-01-67-052. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	1924.16
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	384.83
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	2308.99
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	2308.99
	2308.99
	2308.99
	2308.99

	001-01-68-053. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2521.31

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	504.26

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3025.58

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3025.58

	001-01-69-054. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1075.06

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	215.01

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1290.07

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	1290.07

	001-01-70-055. Замена запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2шт, прокладка трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2409.22

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	481.84

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2891.06

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2891.06

	001-01-71-056. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	1587.28
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	317.46
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	1904.73
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	1904.73
	1904.73
	1904.73

	001-01-72-057. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	3582.92

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	716.58

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4299.50

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	4299.50

	001-01-73-058. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	150.77
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	30.15
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	180.93
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	180.93
	180.93
	180.93
	180.93
	180.93

	001-01-74-059. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ150 4 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	161.18
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	32.24
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	193.41
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	193.41
	193.41
	193.41
	193.41
	193.41

	001-01-75-060. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	1824.63
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	364.93
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	2189.56
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	2189.56
	2189.56
	2189.56

	001-01-76-061. Замена трубопроводов запорной арматуры на шаровые краны Ду100-2шт, прокладка трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2006.99

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	401.40

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2408.39

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2408.39

	001-01-77-062. Замена трубопроводов запорной арматуры на шаровые краны Ду100-2шт, прокладка трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	0.00
	1334.42
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	0.00
	266.88
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	0.00
	1601.30
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	0.00
	1601.30
	1601.30
	1601.30
	1601.30

	001-01-78-063. Замена тепловой изоляции в мин. вате на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Всего капитальные затраты, без НДС
	0.00
	6.02
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Непредвиденные расходы
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	НДС
	0.00
	1.20
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта
	0.00
	7.23
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Всего стоимость проекта накопленным итогом
	0.00
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23
	7.23



