СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
КАРАБАШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Книга 6. Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995года № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

Шифр E05_ 1027400684618 _74_6

(Актуализация на 2026 год)

Приложение 4. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Таблица П4.1. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 01 - Источники тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 366666.66 | 0.00 | 33036.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 73333.33 | 0.00 | 6607.20 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 440000.00 | 0.00 | 39643.20 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 440000.00 | 0.00 | 479 643,2 | 479 643,2 | 479 643,2 |
| 001-05-02-001. Строительство БМК-5МВт на месте ЦТП-3 |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33036.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6607.20 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39643.20 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39643.20 | 39643.20 | 39643.20 |
| 001-03-01-001. Строительство трех котельных с мощностями 4.5МВт, 10.5МВт, 16МВт |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 366666.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 73333.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 440000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 440000.00 | 440000.00 | 440000.00 | 440000.00 | 440000.00 |

Таблица П4.2. Планируемые капитальные вложения в реализацию мероприятий по новому строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей, тыс. руб.

| Наименование показателя | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 02 - Тепловые сети и сооружения на них |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 15647.46 | 14352.02 | 11852.00 | 19394.80 | 67303.95 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 3129.49 | 2870.40 | 2370.40 | 3878.96 | 13460.79 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 18776.96 | 17222.43 | 14222.40 | 23273.77 | 80764.74 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 18776.96 | 35999.39 | 50221.79 | 73495.55 | 154260.30 |
| 001-01-03-001. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ЦТП №1-ТК81-ТК82 (ул. Комсомольская) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 3038.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 607.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 3646.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 3646.16 | 3646.16 | 3646.16 | 3646.16 | 3646.16 |
| 001-01-03-002. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК87/1-ТК87А (ул. Комарова) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 3715.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 743.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 4458.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 4458.74 | 4458.74 | 4458.74 | 4458.74 | 4458.74 |
| 001-01-03-003. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ЦТП №1-ТК90 (ул. 23 год. Октября) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 4774.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 954.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 5729.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 5729.69 | 5729.69 | 5729.69 | 5729.69 | 5729.69 |
| 001-01-03-004. Замена трубопроводов в ППУ изоляции Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ250 2 шт участка тепловой сети от УТ5-ТК5А-114В-ТК114А (ул. Комсомольская) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19394.80 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3878.96 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23273.77 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23273.77 | 23273.77 |
| 001-01-03-005. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23327.68 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4665.54 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27993.21 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27993.21 |
| 001-01-03-006. Замена трубопроводов в ППУ изоляции участка тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6020.05 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1204.01 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7224.05 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7224.05 |
| 001-01-03-007. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 4 шт на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 301.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 361.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 361.86 | 361.86 | 361.86 | 361.86 | 361.86 |
| 001-01-03-008. Замена запорной арматуры 2Ду150 на шаровые краны в ТК 120 на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 96.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
| 001-01-03-009. Замена запорной арматуры 4Ду150 на шаровые краны в ТК 121 на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 193.41 | 193.41 | 193.41 | 193.41 | 193.41 |
| 001-01-03-010. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 4 шт на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 301.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 60.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 361.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 361.86 | 361.86 | 361.86 | 361.86 | 361.86 |
| 001-01-03-011. Замена запорной арматуры 2Ду150 на шаровые краны в ТК 122 на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 96.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
| 001-01-03-012. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 2 шт на участке тепловой сети от ТК10-ТК118-ТК119-ТК119а-ТК120-ТК121-ТК122-ТК123 (ул. Металлургов-Ключевая) |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 150.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 180.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 180.93 | 180.93 | 180.93 | 180.93 | 180.93 |
| 001-01-03-013. Замена запорной арматуры Ду150 4 шт на шаровые краны в ТК 122 на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 193.41 | 193.41 | 193.41 | 193.41 | 193.41 |
| 002-01-03-014. Замена тепловой изоляции в мин. вате, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900.07 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.01 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1080.09 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1080.09 | 1080.09 | 1080.09 |
| 001-01-03-015. Замена трубопроводов в ППУ изоляции. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5235.36 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1047.07 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6282.43 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6282.43 | 6282.43 | 6282.43 |
| 001-01-03-016. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3174.56 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 634.91 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3809.47 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3809.47 |
| 001-01-03-017. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4553.11 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 910.62 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5463.73 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5463.73 |
| 001-01-03-018. Замена тепловой изоляции в мин. вате, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ150 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 402.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 80.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 482.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 482.81 | 482.81 | 482.81 | 482.81 | 482.81 |
| 001-01-03-019. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 150.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 180.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 180.93 | 180.93 | 180.93 | 180.93 | 180.93 |
| 001-01-03-020. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 51.69 |
| 001-01-03-021. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ80 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 36.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 7.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 43.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 43.44 | 43.44 |
| 001-02-03-022. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2905.53 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581.11 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3486.63 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3486.63 |
| 001-02-03-023. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 51.69 |
| 001-02-03-024. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2322.26 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 464.45 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2786.71 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2786.71 |
| 001-02-03-025. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ150 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 80.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 16.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 96.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
| 001-02-03-026. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 26.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 |
| 001-02-03-027. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.02 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.20 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.22 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.22 |
| 001-02-03-028. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 26.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 |
| 001-02-03-029. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 26.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 |
| 001-02-03-030. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2687.19 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 537.44 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3224.63 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3224.63 |
| 001-02-03-031. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 26.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 |
| 001-02-03-032. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 26.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 |
| 001-02-03-033. Замена запорной арматуры на шаровые краны 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 61.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 73.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 73.86 | 73.86 | 73.86 | 73.86 | 73.86 |
| 001-02-03-034. Замена запорной арматуры на шаровые краны 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 26.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 | 31.22 |
| 001-02-03-035. Замена запорной арматуры на шаровые краны 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 35.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 7.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 42.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 42.10 | 42.10 |
| 001-02-03-036. Замена запорной арматуры на шаровые краны 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 51.69 |
| 001-03-03-037. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.59 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.12 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.71 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96.71 | 96.71 | 96.71 |
| 001-03-03-038. Замена трубопроводов в ППУ изоляции, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ50 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 261.52 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.30 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.83 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313.83 | 313.83 | 313.83 |
| 001-03-03-039. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 43.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 51.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 51.69 | 51.69 |
| 001-03-03-040. Замена трубопроводов в ППУ изоляции, замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ125 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 210.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 42.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 253.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 253.04 | 253.04 | 253.04 | 253.04 |
| 001-03-03-041. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ100 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 1146.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 229.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 1375.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 1375.32 | 1375.32 | 1375.32 | 1375.32 |
| 001-04-03-042. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ65 2 шт. на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 1155.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 231.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 1386.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 1386.29 | 1386.29 | 1386.29 | 1386.29 |
| 001-04-03-043. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 807.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 161.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 968.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 968.51 | 968.51 | 968.51 | 968.51 |
| 001-01-59-044. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5241.68 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1048.34 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6290.01 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6290.01 |
| 001-01-60-045. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1962.55 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 392.51 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2355.06 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2355.06 | 2355.06 | 2355.06 |
| 001-01-61-046. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 784.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 156.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 941.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 941.84 | 941.84 | 941.84 | 941.84 | 941.84 |
| 001-01-62-047. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4919.30 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 983.86 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5903.17 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5903.17 |
| 001-01-63-048. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2538.08 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 507.62 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3045.70 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3045.70 |
| 001-01-64-049. Замена трубопроводов с заменой запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 732.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 146.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 879.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 879.04 | 879.04 | 879.04 | 879.04 | 879.04 |
| 001-01-65-050. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 6511.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 1302.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 7813.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 7813.21 | 7813.21 | 7813.21 | 7813.21 |
| 001-01-66-051. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 2554.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 510.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 3065.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 3065.39 | 3065.39 | 3065.39 | 3065.39 |
| 001-01-67-052. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 1924.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 384.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 2308.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 2308.99 | 2308.99 | 2308.99 | 2308.99 |
| 001-01-68-053. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2521.31 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 504.26 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3025.58 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3025.58 |
| 001-01-69-054. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1075.06 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215.01 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1290.07 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1290.07 |
| 001-01-70-055. Замена запорной арматуры на шаровые краны Ду50-2шт, прокладка трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2409.22 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 481.84 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2891.06 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2891.06 |
| 001-01-71-056. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1587.28 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.46 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1904.73 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1904.73 | 1904.73 | 1904.73 |
| 001-01-72-057. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3582.92 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 716.58 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4299.50 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4299.50 |
| 001-01-73-058. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ200 2 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 150.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 30.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 180.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 180.93 | 180.93 | 180.93 | 180.93 | 180.93 |
| 001-01-74-059. Замена запорной арматуры на шаровые краны ДУ150 4 шт на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 32.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 193.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 193.41 | 193.41 | 193.41 | 193.41 | 193.41 |
| 001-01-75-060. Замена трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1824.63 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 364.93 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2189.56 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2189.56 | 2189.56 | 2189.56 |
| 001-01-76-061. Замена трубопроводов запорной арматуры на шаровые краны Ду100-2шт, прокладка трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2006.99 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401.40 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2408.39 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2408.39 |
| 001-01-77-062. Замена трубопроводов запорной арматуры на шаровые краны Ду100-2шт, прокладка трубопроводов в ППУ изоляции на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 0.00 | 1334.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 0.00 | 266.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 0.00 | 1601.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 0.00 | 1601.30 | 1601.30 | 1601.30 | 1601.30 |
| 001-01-78-063. Замена тепловой изоляции в мин. вате на участке тепловой сети от ТК-7А до внеш. стены дома №29 по ул. Комсомольская |  |  |  |  |  |  |
| Всего капитальные затраты, без НДС | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Непредвиденные расходы | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| НДС | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта | 0.00 | 7.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Всего стоимость проекта накопленным итогом | 0.00 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |