УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по проведению

оценки обеспечения готовности

потребителей тепловой энергии –

объектов социальной сферы

Карабашского городского округа Челябинской области к

отопительному периоду 2026 – 2027 годов

_________А.В. Малев

«___» _______ 2026 г.

ПРОГРАММА

проведения оценки обеспечения готовности потребителей тепловой энергии – объектов социальной сферы Карабашского городского округа Челябинской области к отопительному

периоду 2026 – 2027 годов

- Общие положения.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности. Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности потребителей тепловой энергии – объектов социальной сферы Карабашского городского округа, определяется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обеспечения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;

уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

2.Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности.

Потребители тепловой энергии – объекты социальной сферы Карабашского городского округа Челябинской области

| № п/п | Наименование организации (полное) | ИНН | Юридический адрес и адрес фактического местонахождения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «Центральная городская библиотека Карабашского городского округа» | 7406003358 | Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 13/1 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 13/1 |
| 2 | Досуговый центр «Сфера Карабашского городского округа» | 7406003407 | Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 15/1 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 15/1 |
| 3 | МС (коррекционное) КОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными способностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа – интернат 8 вида г. Карабаш». | 7406002107 | Юридический адрес: 456140, Челябинская область г. Карабаш, ул. Кузнецова, 6; Адрес фактического местонахождения: 456140, ,Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Кузнецова, 6 |
| 4 | МКОУ «СОШ № 1 г. Карабаша» | # 7406002058 | Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 9 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 9 |
| 5 | МКОУ «СОШ № 2 г. Карабаша» | # 7406002065 | Юридический адрес: 456141, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Декабристов, 2 В Адрес фактического местонахождения: 456141, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Декабристов, 2 В |
| 6 | МКОУ «СОШ № 6 г. Карабаша» | # 7406002717 | Юридический адрес: 456144, Челябинская область г. Карабаш, г-к 1 Военный, ул. Первомайская, д. 22; Адрес фактического местонахождения: 456144,Челябинская обл., г. Карабаш, г-к 1 Военный, ул. Первомайская, д. 22 |
| 7 | МКДОУ детский сад № 1 г. Карабаша | # 7413012561 | Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. 23 Годовщины Октября, д. 2 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. 23 Годовщины Октября, д. 2 |
| 8 | МКДОУ «Детский сад № 9» общеразвивающего вида города Карабаша | # 7406002019 | Юридический адрес: 456140, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Гагарина, д. 2 Адрес фактического местонахождения: 456140, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Гагарина, д. 2 |
| 9 | МКДОУ «Детский сад № 10» комбинированного вида г. Карабаша | # 7406001992 | Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 10 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 10 |
| 10 | МКДОУ детский сад № 11 города Карабаша | # 7406002026 | Юридический адрес: 456141, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Декабристов, 10 Адрес фактического местонахождения: 456141, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Декабристов, 10 |
| 11 | МКОУ ДОД «Дом детского творчества» | # 7406002139 | Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 17/4 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 17/4 |
| 12 | МУ Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа | # 7406002185 | Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Комсомольская, 25 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Комсомольская, 25 |
| 13 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | # 7406001079 | Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Освобождения Урала, 12 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Освобождения Урала, 12 |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. Карабаш» | # 7406000974 | Юридический адрес: 456140, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Гагарина, 1А Адрес фактического местонахождения: 456140, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Гагарина, 1А |
| 15 | МКОУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Карабашского городского округа | # 7406002121 | Юридический адрес: 456141, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. 1 Мая, 23-а Адрес фактического местонахождения: 456141, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. 1 Мая, 23-а |
| 16 | МКУДО «Детская школа искусств Карабашского городского округа» | # 7406002146 | Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 13А Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 13А |
| 17 | Администрация Карабашского городского округа Челябинской области | # 7406001047 | Юридический адрес: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 3 Адрес фактического местонахождения: 456143, Челябинская обл., г. Карабаш, ул. Металлургов, 3 |

- Права и обязанности членов комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1. Число членов комиссии, включая ее председателя (заместителя председателя), должно быть нечетным.

3.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность, возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

3.3. Председатель (заместитель председателя) является членом комиссии.

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

3.4. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

3.5. Председатель (заместитель председателя) комиссии обязан:

3.5.1. возглавлять комиссию и руководить ее деятельностью;

3.5.2. утверждать настоящую программу;

3.5.3. проводить плановые и внеплановые заседания комиссии;

3.5.4. координировать работу комиссии;

3.5.5. определять сроки выдачи паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду.

3.6. Члены комиссии обязаны:

3.6.1. лично участвовать в заседаниях комиссии;

3.6.2. выполнять поручения комиссии;

3.6.3. соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение информации.

3.6.4. при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

3.7. Члены комиссии имеют право:

3.7.1. участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией, вносить предложения и высказываться по любому вопросу, рассматриваемому комиссией.

- Сроки и график проведения оценки готовности.

График проведения оценки готовности потребителей тепловой энергии – объектов социальной сферы Карабашского городского округа Челябинской области.

| № п/п | Объект проведения оценки готовности | Срок | Ответственный, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МКУК «Центральная городская библиотека Карабашского городского округа» | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 2 | Досуговый центр «Сфера Карабашского городского округа» | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 3 | МС (коррекционное) КОУ для обучающихся воспитанников с ограниченными способностями здоровья «Специальная (коррекционная) школа – интернат 8 вида г. Карабаш». | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 4 | МКОУ «СОШ № 1 г. Карабаша» | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 5 | МКОУ «СОШ № 2 г. Карабаша» | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 6 | МКОУ «СОШ № 6 г. Карабаша» | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 7 | МКДОУ детский сад № 1 г. Карабаша | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 8 | МКДОУ «Детский сад № 9» общеразвивающего вида города Карабаша | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 9 | МКДОУ «Детский сад № 10» комбинированного вида г. Карабаша | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 10 | МКДОУ детский сад № 11 города Карабаша | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 11 | МКОУ ДОД «Дом детского творчества» | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 12 | МУ Управление социальной защиты населения администрации Карабашского городского округа | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 13 | МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница г. Карабаш» | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 15 | МКОУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» Карабашского городского округа | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 16 | МКУДО «Детская школа искусств Карабашского городского округа» | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |
| 17 | Администрация Карабашского городского округа Челябинской области | 08.08.2026 – 15.08.2026 | Наумова И.И. Силантьева Н.И. |

- Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду.

Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии – объектов социальной сферы Карабашского городского округа к отопительному периоду 2026 – 2027 годов представлен в приложении к данной программе.

Разработал: Старший инспектор ОЖКХ ________ Силантьева Н.И.

Приложение

к программе проведения оценки

обеспечения готовности потребителей

тепловой энергии – объектов

социальной сферы Карабашского

городского округа Челябинской области к отопительному

периоду 2026 – 2027 годов

Оценочный лист для расчета индекса готовности к

отопительному периоду потребителей тепловой энергии – объектов социальной сферы

Карабашского городского округа Челябинской области к отопительному периоду 2026 – 2027 годов

| N п/п | Обязательное требование | Подтверждающий документ | Показатель | Вес показателя | Наименование показателя | Расчет показателей готовности (формула) | Значение (заполняется комиссией) | Замечание (в случае наличия, с указанием сроков устранения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ |  |  | Ипотр = Кзакон о тепл * 0,85 + Кжил. фонд * 0,06 + Кгаз * 0,02 + Кпредп * 0,05 + Кплан * 0,02 |  |  |
| 1 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила): | - | Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении | 0,85 | Кзакон о тепл | Кзакон о тепл = Кбезопасн * 0,8 + Крежим * 0,03 + Кзадолж * 0,15 + Кучет * 0,02 |  |  |
| 1.1 | Обеспечивать эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности | 0,8 | Кбезопасн | Кбезопасн = Кпромыв * 0,3 1 + Кгидр * 0,31 + Карм * 0,01 + Котв * 0,01 + Киспыт * 0,31 + Кперечень * 0,01 + Кэкспл/произв.инстр * 0,01 + Кпа.спорт.тепл.пункт * 0,01 + Кшт * 0,01 + Крегул.темпер * 0,01 |  |  |
| 1.1.1 |  | Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115 <1> (далее - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта промывки теплопотребляющей установки | 0,31 | Кпромыв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.2 |  | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя | 0,31 | Кгидр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.3 |  | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования | 0,01 | Карм | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.4 |  | Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. N 536 <2> (далее - Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее - ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил) | Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | 0,01 | Котв | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.5 |  | Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов | 0,31 | Киспыт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.6 |  | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил) | Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО | 0,01 | Кперечень | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.7 |  | Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил) | Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций | 0,01 | Кэкспл/произв.инстр | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.8 |  | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил) | Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам | 0,01 | Кпаспорт.тепл.пункт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.9 |  | Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил) | Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов | 0,01 | Кшт | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.1.10 |  | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды | 0,01 | Крегул.темпер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2 | Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил | Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | 0,03 | Крежим | Крежим = Кврез * 0,5 + Ктех.готов * 0,5 |  |  |
| 1.2.1 |  | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | 0,5 | Кврез | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.2.2 |  | Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | 0,5 | Ктех.готов | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3 | Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил | Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию | 0,15 | Кзадолж | Кзадолж = Кдоговор * 0,05 + Ксвер 0,95 |  |  |
| 1.3.1 |  | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил) | Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности | 0,05 | Кдоговор | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.3.2 |  | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил) | Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | 0,95 | Ксвер | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4 | Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил | Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя | 0,02 | Кучет | Кучет = Кпровер.уз.уч * 0,5 + Кпровер.кип * 0,5 |  |  |
| 1.4.1 |  | Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил) | Показатель наличия акта проверки узла учета | 0,5 | Кпровер.уз.уч | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 1.4.2 |  | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | 0,5 | Кпровер.кип | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2 | В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил) | Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил | Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда | 0,06 | Кжил.фонд | Кжил.фонд = Кконтур * 0,7 + Кдезинф * 0,3 |  |  |
| 2.1 |  | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | 0,7 | Кконтур | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 2.2 |  | Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил) | Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы | 0,3 | Кдезинф | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 3 | Обеспечить выполнение требования, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил) | Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил) | Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | 0,02 | Кгаз | Кгаз =-Кдым.вент * 0,5 + Кдогов.тех.обсл * 0,5 |  |  |
| 3.1 |  |  | Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом | 0,5 | Кдым.вент | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 3.2 |  |  | Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме | 0,5 | Кдогов.тех.обсл | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |
| 4 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона о промышленной безопасности), в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период | 0,05 | Кпредп | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  | Не заполняется |
| 5 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) | План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил) | Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду | 0,02 | Кплан | Наличие - 1 Отсутствие - 0 |  |  |